“시민과 함께하는 안전도시, 서울!”
	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정보완명령 처분 사전통지에 따른 의견수렴 결과 보고

1. 관련근거

가. 예방과-5699(2016.5.9.)호 『시정보완명령 처분 사전통지서(***)』

나. 예방과-5700(2016.5.9.)호 『시정보완명령 처분 사전통지서(*********)』

다. 예방과-5701(2016.5.9.)호 『시정보완명령 처분 사전통지서(*******)』

라. 예방과-5702(2016.5.9.)호 『시정보완명령 처분 사전통지서(*******)』

마. 예방과-5703(2016.5.9.)호 『시정보완명령 처분 사전통지서(************)』

2. 위험물저장소 소방검사와 관련 시정보완명령 처분 발부전 사전통지에 따른 의견수렴 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 처분예정 대상 및 내역

상 호 (소재지)	설치자 (위험물 안전관리자)	위반사항	근거법규	처분사항
*** ********************	*** *****	옥내탱크저장소임을 나타내는 표지와 게시판 기재사항이 불량하고 주의사항이 누락되어 있음	위험물안전관리법 시행규칙 제31조 [별표7] 제Ⅰ항 제1호 제다목	시정보완명령
********* *****************	*** *****	위험물 지하탱크저장소임을 나타내는 표지 대신에 위험물 옥외탱크저장소임을 나타내는 표지가 설치되어 있음	위험물안전관리법 시행규칙 제32조 [별표8] 제Ⅰ항 제5호	시정보완명령
******* *****************	***** *****	위험물 옥내탱크저장소임을 표시하는 표지 및 주의사항이 누락되어 있음	위험물안전관리법 시행규칙 제31조 [별표7] 제Ⅰ항 제1호 제다목	시정보완명령
******* ********************	**** *****	위험물 옥내탱크저장소임을 표시하는 표지 대신에 위험물 일반취급소 표지를 게시하였으며 주의사항이 누락되어 있음	위험물안전관리법 시행규칙 제31조 [별표7] 제Ⅰ항 제1호 제다목	시정보완명령
************** *****************	**** *****	위험물 옥내탱크저장소임을 표시하는 표지 대신에 위험물 일반취급소 표지를 게시하였음	위험물안전관리법 시행규칙 제31조 [별표7] 제Ⅰ항 제1호 제다목	시정보완명령

나. 의견제출기한 : 2016. 5. 23.(월)

다. 의견제출여부 : 없  음.

3. 향후 추진계획 : 각 대상별 위반사항에 대한 시정보완명령 발부. 끝.

담당자	오종원		위험물안전팀장	장정택		예방과장	05/24 최승달
협조자
시행	예방과-6345	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동) 4층 예방과	/
전화	02-956-0914	/전송	02-3491-6119	/	ada2701@seoul.go.kr	/	부분공개(6)