문서번호	현장민원과-11073
결재일자	2016.5.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장
심정섭		05/24 김창년
협조

옥내누수진단 일일 실적 보고(5.24일)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  5. 24.(화)

강서수도사업소

(현장민원과)

옥내 누수진단 일일 실적 보고

□ 현 황 2016.5.24(화)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음		신청취소(직권종료)
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	9	1,021	5	583	3	218	1	220
양 천 구	2	300	1	171	1	91		38
강 서 구	4	472	2	244	1	81	1	147
구 로 구	3	249	2	168	1	46		35

▣ 누수처 있음(주거 형태별)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	5	583	0	63	3	200	2	240	0	75	0	5
양천구	1	171		29	1	65		63		13		1
강서구	2	244		31	1	114	1	90		7		2
구로구	2	168		3	1	21	1	87		55		2

▣ 누수처 있음(누수 원인별)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		1	2	2	5	171	244	168	583
건물 내부	소 계	1	1	1	3	136	202	130	468
	계량기연결부				0	8	6	8	22
	화장실 변기	1	1	1	3	82	171	63	316
	보일러 부근				0	23	10	10	43
	수도꼭지				0	1	0	0	1
	급수배관				0	19	15	45	79
	기타				0	3	0	4	7
건물 외부	소 계	0	1	0	1	19	42	13	74
	마당수도 및 배관노후		1		1	19	36	9	64
	물탱크,볼탑,저수조 고장				0	0	6	0	6
	기타				0	0	0	4	4
탐지 불가	소 계	0	0	1	1	16	0	25	41
	음 측정 불가(PVC관 등)				0	4	0	7	11
	신청인 부재 등			1	1	10	0	17	27
	기타				0	2	0	1	3

◉ 누수처 없음
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	1	1	1	3	91	81	46	218
별회전안됨,누수음없음	1	1	1	3	91	81	46	218

.끝.