문서번호	시설보수과-2147
결재일자	2016.5.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
정규용		이용재	05/24 이덕기
협 조
	주무관			신동헌
	주무관			조호영

고가 하부공간 불법점용 정비결과 보고

(강남터미널고가,도림고가)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 05.

남부도로사업소

시설보수과

고가 하부공간 불법점용 정비결과 보고

(강남터미널고가,도림고가)

강남터미널 및 도림고가 하부공간 불법 점용 민원에 대한 정비결과 보고

□ 민원현황

○ 민 원 인 : 시의원 *** 도시안전건설위원회 위원장, 영등포구청장

○ 민원내용 : 강남터미널고가 하부공간 불법주차 진입방지시설설치

도림고가 하부공간 노숙자 진입방지시설 철거후 재설치

○ 근    거 : 시의원요구사항(시설보수과-1791, 2016.5.2.)

구청장협조요청(영등포구 주차사업팀-1019, 2016.4.21.)

○ 시설물

시설명	위 치	시설 등급	준공년도	상부형식	제 원	설계 하중	안전 등급
강남터미널 고가	서초구 반포동19	2종	1978	STB,RCS	연장 507m 폭 15.4m	DB-18	B
도림고가	문래동36~ 도림동159	2종	1974	SPG,PCI RCS	연장 440m 폭 13.8~8m	DB-18	C

□ 현  황

○ 강남터미널고가

- 고가하부 공간은 이동식 콘크리트방호벽이 설치되어 있으나 고가하부에 폐차량,

이동식카센터차, 레카차, 일반차량 등 장기 불법주차하고 있는 실정으로

- 도시미관을 해치고, 진출입하는 차량으로 인해 시민통행 안전사고가 우려됨

○ 도림고가

- 고가하부 공간에 노숙자가 점거 생활하고있어 화재위험, 우범지역으로 민원발생

※ 구청요구사항 : 노숙자가 점거할수 없도록 교각부까지 철거후 재설치

강남터미널고가 불법주차		도림고가 노숙자 점거

□ 정비결과

○ 정비방법 : 2016년도로시설물일상유지보수공사 시행

○ 정비기간 : 2016.5.7. ~ 5.15

○ 정비내용 : 고가하부공간 불법점용 진입방지시설설치(철거후재설치)

시설물	보수내용	공사비 (관급:설치비포함)
강남터미널 고가	메시형울타리설치(hw=1.8*2m) L=85경간	12,219,700원(관급)
	메시형출입문설치(hw=1.5*4m) 2조	1,616,000원(관급)
	메시형출입문설치(hw=1*1.5m) 1조	343,000원(관급)
도림고가	메시형울타리설치(hw=1.8*2m) L=4경간	549,200원(관급)
	메시형울타리설치(hw=2.0*2m) L=4경간	576,000원(관급)
	메시휀스 철거(hw=2.0*2m) L=22경간	2,812,000원
	메시휀스 재설치(hw=2.0*2m) L=16경간
소계	신규 : 관급비(14,754,700)+조달수수료(79,670원)	14,834,370원
소계	기존 : 철거 및 재설치	2,812,000원
합계		17,646,370원

○ 정비사진

강남터미널고가 정비전(A1~P5)	강남터미널고가 정비후(A1~P5)
도림고가 정비전(A1~P3)	도림고가 정비후(A1~P3)

첨부 : 정비결과 사진 2부.  끝.