상수도시설물 작업지시 취소 보고

주무관		시설관리팀장	시설관리과장		결재
이훈재		채재일	05/24 代채재일
협 조
	주무관			유명수

명에 의하여 상수도시설물 설치 및 소화전공사 담당 업무수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

2016.  05.   .

복 명 자 : 시설7급  이 훈 재

공사현황

❍ 공 사 명 : 2015-1 종로‧성북구 관내 상수도시설물설치 및 소화전공사

❍ 계약업체 : ㈜정선토건  대표자 장순원

❍ 현   황

지시번호	공사 위치	지시기간	공 종	취 소 사 유
14~33, 284~302, 309~336	성북구 돈암동 42-25번지 등 27건	2015.12.01. ~ 2016.04.30.	노후밸브교체	차단밸브(분기, 중간)가 없어 단수범위 확산
33,46,47	성북구 성북동 184-48번지 외 2건	2015.12.01. ~ 2016.04.30.	노후밸브교체 및 변실정비	상수도 폐관
308, 337, 370	종로구 충신동25-45 번지 외 2건	2015.12.01. ~ 2016.04.30.	변실정비	위치상이(변실없음)

보고내용

❍ 위와 같이 상수도시설물 보수 작업지시 하였으나, 단수범위 확산에 따른 민원       발생 및 상수도관 폐관조치, 위치 상이 등으로 작업을 진행할 수 없으므로        취소처리하고자 하며, 현장 시설물 재확인 및 검토하여 추후 재정비코자 함.

처리의견

❍ 상기와 같은 사항으로 위 작업지시 건에 대한 사항을 취소코자 합니다.

❍ 귀책사유 : 중부수도사업소

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과.

붙임 : 시설물 작업지시 취소 요청 1부.  끝.