보    고    서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	고태우	김찬모	05/24 박길영

	서대문구청으로부터 행정재산(토지) 용도폐지에 따른 협의가 있어 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.
2016. 5.
보고자 : 지방시설서기보 성명 : 고태우

제 목 : 행정재산 용도폐지 협의

□ 현  황

○ 용도폐지 대상 현황

관련공문	지 번	지목	면적 (㎡)	소유자	용도폐지면적(㎡)	상수도 시설물 현황	비고
건설관리과-9700 2016.05.23.	**********	구거	205	서대문구	11	상수도 시설물 없음
	*******	도로	1398.7	서대문구	10.4	상수도 인입관 및 시설물 있음 (배수관 50mm ssp)

□ 보고 내용

**************** *************************

* ********* 용도폐지 요청대지 내에는 상수도 인입관 및 시설물이 있음.

□ 처리 의견

○ 서대문구청 건설관리과에 상기의 용도폐지 협의 대상에 대하여 ************ 『상수도 시설물이 없으므로 용도폐지 가능』및 *********는 『상수도 시설물 있음, 용도폐지 불가』으로 회신코자 합니다.

첨부 : 1.GIS 배관망도 1부.

2.위치도 및 관련공부 각 1부.  끝.