문서번호	시설과-3811
결재일자	2016.5.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설과장
서상민		강민수	05/24 김한준
협조

기전시설물 유지관리 소모품 구매 계획

2016. 5.

기전시설물 유지관리 소모품 구매 계획

남산 및 산하공원 기전시설물 유지관리에 필요한 소모품 자재를 구매하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ. 구매 개요

□ 구매물품 : 전자접촉기 외 24종

□ 구매목적 : 기전시설물 유지 보수용 자재 구입

□ 소요예산 : 금2,744,000원(금이백칠십사만사천원)

□ 구매방법 : 중부공원녹지사업소 시설과 카드 결제후 결제계좌에     입급후 지급급

□ 납품업체 : 정원종합상사  대표 방상제

- 주  소 : 서울시 동대문구 황물로 91-1(답십리동)

연번	품 명	규 격	단위	수량
1	교류전자접촉기	GMC-50	개	2
2	모터보호계전기	GMP80-2S	개	2
3	누전차단기	2P*20A	개	5
4	누전차단기	2P*30A	개	5
5	콘센트	방수용2구	개	20
6	콘센트	노출2구	개	20
7	콘센트	노출3구	개	10
8	LED 컨버터	SLA-60S방수형	개	5
9	LED 컨버터	DPA-F06027	개	5
10	HIV 전선	2.5Q-청색250M	롤	1
11	HIV 전선	2.5Q-검정색250M	롤	1
12	LED 램프	9W	개	50
13	플러그	220V 일자	개	30
14	막대형모갈	26W	개	30
15	실리콘	투명	개	30
16	새들	22㎜(100개)	봉	1
17	주름관	22㎜*100M	롤	1
18	롱로우즈	6″ 로보스타	개	3
19	먼지제거제	DR-747	개	10
20	반코팅장갑	적색	족	200
21	건전지	AAA*40개입	박스	1
22	워셔액	1.8L	개	3
23	열수축튜브	4종 검정∅4.5.6.8	M	40
24	온도조절기	1난방	개	1
25	CDM T소켓	보슬로T/250	개	5

Ⅱ. 구매 세부내역

Ⅲ. 예산조치

□ 남산 및 산하공원 등 유지관리(재료비) 예산범위내 사용

□ 예산과목 : 중부공원녹지사업소 공원운영과, 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화, 남산 및 산하공원 운영,남산 및 산하공원등 유지관리,일반운영비.재료비(100-206-01)

Ⅳ. 기대효과

□ 공원기전시설물(화장실.공원등.분전반.사무실.근로자 대기실 등) 이상시 적기에 보수하여 시설물 안전예방 및 공원이용객 불편 최소화

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 각 1부.  끝.