문서번호	행정지원과-10892
결재일자	2016.5.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장	북부수도사업소장
정창영	이인형	정의석	05/24 박용진

여름철 노후공동주택 집중 수질검사 계획

2016. 5.

북부수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

여름철 노후 공동주택 집중 수질검사 계획

여름철 시민의 건강과 위생안전을 위해 노후 공동주택 집중 수질검사를 실시하여 건강하고 안전한 아리수 공급에 만전을 기하고자 함

□ 관련근거

◦ ’16년 여름철 아리수 수질관리 대책(상수도사업본부 수질과-4467, ’16.5.17)

□ 수질검사 개요

◦ 검사목적 : 여름철 시민의 건강과 위생안전을 위해 노후 공동주택에 대한 수질검사를 실시하여 건강하고 안전한 아리수 공급

◦ 검사기간 : ’16. 06. 01 ~ 9. 30.(4개월간)

◦ 검사대상 : 63개 단지(500세대 이상 및 준공 20년 경과 공동주택)

- 대상 아파트현황

구 분	계	강북구	도봉구	노원구
단지수	63	4	16	43
세대수	92,630	4,358	20,248	68,024

□ 추진계획

◦ 검사항목

- 1차검사 : 5항목(탁도, pH, 철, 구리, 잔류염소)

- 2차검사 : 수질검사결과 수질기준(1항목 이상) 초과시 추가 검사(7항목)

· 일반세균, 총대장균군, 대장균, 망간, 아연, 염소이온, 암모니아성질소

◦ 검사방법

- 검사대상 아파트 직접 방문하여 수질검사 실시

· 검사지점 : 저수조나 세대 수도꼭지에서 채수

· 아리수 품질확인제 수질검사와 병행 실시

◦ 검사조 편성 : 3개조 7명

- 강북구·도봉구 20개단지 : 이송기, 정창영

- 노원구 상계동 20개단지 : 윤희권, 박희준

- 노원구 기타동 23개단지 : 박찬삼, 박순덕, 윤동연

◦ 검사결과 조치

- 수질기준 적합시 아파트 관리사무소 및 검사세대에 검사 결과를 설명

- 수질기준 부적합시 아파트 관리사무소 등에 수질개선사항 안내 및 개선시까지 지속적인 관리 실시

□ 행정사항

◦ 검사결과(조치사항 포함) : ’16. 10. 10까지 본부 보고

따로붙임 : 1. 노후 공동주택(아파트) 현황 1부.

2. 수질검사 결과 보고서(양식) 1부. 끝.