문서번호	여의도공원관리사무소-2267
결재일자	2016.5.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	여의도공원관리사무소장
이찬희		송규환	05/24 박원근
협조

『2016년도 5월』

소방시설 안전관리 대행 점검 결과 보고

2016. 5

서부공원녹지사업소

(여의도공원관리사무소)

2016년 5월 소방시설 안전관리 대행 점검 결과 보고

선유도공원 관리동 등 3개소의 소방시설을 점검하고 그 결과를 보고드림

▣ 소방시설 안전 점검 대상

대 상 시 설	연 면 적	규 모	비 고
방문자 안내소	2.564.91㎡	지하2/지상1
이야기관	1,994.65㎡	지하1/지상2
나루카페	577.82㎡	지하1/지상2

▣ 점검 일시 : 2016년 5월 23일

▣ 점검 내용(월 1회 일반점검)

○ 소화기 충압상태

○ 옥내 소화전 방수기구 보관상태

○ 스프링 클러 헤드 설치상태

○ 소방펌프 기동상태

○ 유도등 점등상태

○ 수신기 도통 및 동작상태 등

▣ 점검 방법 : 소방시설관리 전문업체 대행 점검

○ 대상업체 : ㈜ 동보기술단 : 대표 최 경열

- 점검시행

∘ 점검 담당자 : ㈜ 동보기술단 : 김창선

∘ 관리 책임자 : 공업 7급 이찬희

※ 점검주기 : 월 1회/ 일반점검, 년 1회/ 종합 점검 및 작동 점검

▣ 점검 결과

○ 특이사항 없음

붙임 : 1. 선유도공원 2016년 5월 소방시설 자체 점검표 1부.

2. 선유도공원 소방시설 안전관리 점검 사진 1부.  끝.