문서번호	급수운영과-12276
결재일자	2016.5.24.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
주재연	김광운	05/24 오기석
협 조

배수관 물세척 작업일지(기간제근무자)-2016년5월23일

작업일

2016. 05. 23. (월)

기간제 근로자

장  소

면목56소블록(3,4)

***************

작 업 내 용

○ 출근현황(5월)

성 명	전일까지	금일	누계	비고
***	13	1	14
***	13	1	14
***	13	1	14
***	13	1	14

○ 작업내용

목표	전일까지	금일	누계	비고
물 세 척 (47개소블록)	14	1	15	완료
취약관로(8개소블록)	5	1	6	완료
공기주입물세척 (5개소블럭)	-	-	-

- 면목동 393-72~393-71외 1구간 소블록 물세척 완료

- 물세척 홍보물 부착 :면목가04 소블록( 면목동527-21~527-138 외1개소 일대)

○ 차량운행일지

차종	차량번호	목적지	전일누계		금일		운행계
소울	54나0916	중랑구	2,007	km	15	km	2,022	km

끝.