문서번호	난곡119안전센터-2255
결재일자	2016.5.24.
공개여부	대시민공개

담당자	진압1팀장	119안전센터장			결재
박종우	유제선	05/24 최오선
협 조

화재진압활동 토론회 개최 결과보고서

(남부순환로141가길17-6 옥상)

□ 소방서 : 관악소방서

□ 부  서 : 난곡119안전센터

소방 관서	관악소방서 난곡119안전센터
일시	2016. 5. 23.(월) 18:10-18:30		장 소		사무실			참석인원	7명
화재 발생	출동일자	2016. 5. 19.(목) 16:16 ~ 16:30(24분간)
	위 치	관악구 남부순환로141가길17-6 주택 옥상 화재
	출동인원 및 차량	출동인원		6명		출동장비	펌프,구급차
현장 활동 사항	문제점	○ 옥상 방수작업을위해 그라인더를 사용하던중 발생되는 불티가 주위 방수액 유증기에 착화 발화, 작업 관계자가 자체 진압 실시 ○ 화재진압시 개인안전장구 등 착용하여야 하나 관계자는 맨손으로 화재진압을 실시함
	개선사항	○ 관계자에게 공사시 안전수칙 준수 등 철저토록 지도 ○ 선착대는 현장으로 출동하는 중 안전운행에 주의하고, 차량 부서시 안전원을 두고 고임목 설치를 할 수 있도록 한다.