문서번호	시설과-3784
결재일자	2016.5.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설과장
이우진	강민수	05/24 김한준

『2016년 CCTV 유지보수공사(연간단가)』

작업지시(1차) 완료보고

2016. 5.

중부공원녹지사업소

(시설과)

『2016년 CCTV 유지보수공사』

작업지시(1차) 완료보고

남산 및 산하공원 CCTV 유지보수공사(연간단가) 작업지시(1차)

사항에 대한 작업결과를 아래와 같이 보고함.

관련근거

시설과-3131(2016.5.3.) : 작업지시(1차)

공사개요

공 사 명 : 2016년 CCTV 유지보수공사(연간단가)

도 급 자 : 성원전자통신

공사금액 : 금26,565,010원

1차 작업지시 사항 및 작업 결과

작업지시내용	작업결과	계소
남산공원 - 장충자락 수표교 카메라 - 장충자락 수표교(앞) 카메라 - 장단자락 정자(앞) 카메라 - N타워 버스정류장 카메라 - 실개천 11,65번 카메라	RS-485 통신 점검 BNC 커넥터 점검 비디오 신호 및 프로그램 설정·점검 메인아답터(24V) 교체	6
중랑캠핑숲 - 캠핑사무소(뒤편) 카메라 - 나들이정사 1,2번카메라 - 커뮤니티센터 카메라 - 체육공원 카메라	RS-485 통신 점검 BNC 커넥터 점검 비디오 신호 및 프로그램 설정·점검	5
용산가족공원 - 카메라 9번	카메라 비디오 서버 교체	1
낙산공원 - 낙산공원 전체 11개소 카메라 - 낙산북측(외성) 주택계단 카메라	RS-485 통신 점검 제어기 및 영상 점검 카메라 A/S 및 설치	12
창포원 - 카메라 5,6번	신호변환기 교체 동축케이블 점검	2
서울시청 남산별관	전기안전관리 정기점검 으로 인한 DVR 점검	1

작업물량

첨부 내역서 참조

연간단가 공사비 현황

작업지시	작업내용	차수별공사금액 (1차)	잔 액
1차	장충자락 수표교 외 27건	3,435,340	23,129,670
소계		3,435,340	23,129,670

향후계획

금회 작업 완료된 물량 및 금액 향후 정산

첨부 : 1. 1차 작업 완료내역서1부

2. 1차 작업지시내역 사진첩 1부  끝.