투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	한국전력공사 사장
(경유)
제목	교량 첨가시설물 정비 협조 요청

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 시설보수과-3330호(2016.4.22.), 남서본(송전)-1225호(2016.5.19.),민원(접수번호********0001242)호와 관련 입니다.

3. 우리사업소 관리시설인 개봉교는 1981년도에 건설된 교량으로서 귀 공사에서 설치한(1981년) 첨가시설물(송전선로)로 인하여 그동안(약 35년간) 교량시설물 유지관리가 원활하지 못하여(점검부실 등) 박리박락 발생 등 해당 교량시설물에서의 심각한 전조현상이 나타나고 있으니, 조속 조치(이설 또는 제거)가 필요하며,

4. 아울러 최근에는 귀 공사 소유 배관에 비둘기들이 서식하면서 비둘기집, 배설물 등으로 인해 이물질 및 흙먼지가 날려 민원이 발생되고 있는 실정이며, 교량 하부공간은 여름철 많은 시민들이 휴식 등의 목적으로 자주 찾는 공간으로서 수십년 동안 노출되어 있는 귀 공사의 배관시설물과 흙먼지 등으로 인하여 불쾌감을 호소하는 민원이 접수되고 있으니 조속한 시일내 조치(이설 또는 제거)하여 주시기 바라며,

5. 또한, 철거된 폐관로 주변이 정리되지 않았으며 교량 거더에 설치하였던 앙카에는 녹이 발생되고 있어 도시미관을 크게 저해하고 있으니 우리사업소와 사전 협의후 조속히 정비하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 현황사진 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	윤동원		시설보수과장	박병연		강서도로사업소장	05/24 代이희천
협조자
시행	시설보수과-4261	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7976	/전송	02-2657-7950	/		/	대시민공개