문서번호	행정관리과-6140
결재일자	2016.5.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		행정관리과장	강북아리수정수센터소장
윤만구		김형규	05/24 박기석
협조
	정수시설과장		김긍채

2016년 상반기 센터 소방시설 종합정밀점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5.

강북아리수정수센터

(행정관리과)

2016년 상반기

청사 소방시설 종합정밀점검 결과보고

『소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률』등에 의해 우리센터 소방시설에 대한 종합정밀점검을 시행하고 점검 결과를 보고합니다.

□ 추진근거

□ 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조 및

동법시행규칙 제18조

대상 : 옥내소화전 또는 자동화재탐지 설비가 설치된 연면적 1,000㎡ 이상의 공공청사는 년1회 이상 종합정밀점검 의무 시행

□ 점검개요

□ 점검기간 : 2016. 4. 18.(월) ~ 4. 20.(수)

□ 점 검 자 : 소방시설관리사 윤정금외 3명

- 소 속 : ㈜ 유신방재 대표 허근

- 주 소 : 서울특별시 강남구 언주로 325 (역삼동)

□ 점검대상 :

1.정수장 : 경기도 남양주시 고산로 171 소방시설물

( 연면적 26,080.88㎡)

2.취수장 : 경기도 남양주시 와부읍 경강로 682 소방시설물

(연면적 8,688.1 ㎡)

- 소화설비 : 옥내소화전, 소화용수설비, 소방펌프 등

- 소 화 기 : 분말소화기, 하론소화기, CO2소화기, 자동확산소화기

- 경보설비 : 경보수신기, 자동화재탐지기, 비상방송설비, 비상경보벨

- 피난설비 : 유도안내등, 비상조명등, 완강기 등

- 기타설비 : 방화문, 방화셔터, 연결살수설비, 연결송수관설비

□ 점검방법 : 소방시설 종합정밀점검표에 의함

- 소방시설 설치가 화재안전 기준 및 건축법 등 관계법령의 기준 적합 여부

- 방수압력 측정계, 열 및 연감지기 시험장비 등을 이용하여 작동기능 점검

□ 행정사항

□ 점검결과 남양주소방서 제출 : 30일 이내

※ 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제19조

점검자 : ㈜ 유신방재 (소방시설관리사 윤정금외 3명)

소방시설 시정보완 : 시정보완이 필요한 소방시설 중 센터에 해당되는 부분은 전문업체에 의뢰 보완하고, 고도시설은 하자기간 중으로 설치 업체에 하자보수 요청

첨부 : 1. 2016년 본관  정비 지적 내역 1부

2. 2016년 고도시설 하자 지적 내역 1부.

3. 2016년 본관 소방시설 종합정밀점검 보고서 1부.

4. 2016년 취수장 소방시설 종합정밀점검 보고서 1부.

5. 정수장 점검 표지

6. 취수장 점검 표지

5. 정수장 점검 사진 1부.

6. 취수장 점검 사진 1부. 끝.