문서번호	치수과-1679
결재일자	2016.5.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
방호익		신용철	05/25 박상돈
협조
	주무관		박정태

『한강공원 나들목 증설공사(신청담)』

엘리베이터 제작·설치도서 승인 검토보고

2016. 5.

『한강공원 나들목 증설공사(신청담)』

엘리베이터 제작·설치도서 승인 검토보고

『한강공원 나들목 증설공사(신청담)』에 소요되는 엘리베이터(관급자재) 제작·설치도서 승인 요청에 대한 검토 보고임

Ⅰ				관련근거

❍ 엘리베이터 제작 · 설치도서 및 내부디자인 검토결과 보고

- 동감(신개) 제16-92호(‘16.5.24)

Ⅱ				관급자재 계약현황

❍ 계약건명 : 관급자재(엘리베이터)구매 - 신청담4차

❍ 계약업체 : 주식회시 지암메디테크

❍ 제 품 명 : 엘리베이터(승객용 24인승)

❍ 계약금액 : 263,406,160원(조달수수료 포함)

❍ 납품기한 : ‘16.12.31

공사명	제작승인 요청내용			비고 (디자인 관련)
	품 명	수 량	규격
한강공원 나들목 증설공사(신청담)	엘리베이터	2대	승객용24인승(3,600×3,400) 승객용엘리베이터, JAMRL-2401 60m/min, 24인승/2층/MRL식	바닥 및 천장 버튼, 외부마감재안

Ⅲ				도서 승인 요청

Ⅳ				검토결과

❍ 엘리베이터 제작(감리원 검토의견 : 적정)

- 승인을 요청한 제작도서의 내용이 관급자재 구매 규격 및 사양을 충족하여 적정함

❍ 엘리베이터 디자인안

- 운반 버튼 및 외부마감재안은 각 각 1안 적용

- 엘리베이터 바닥 및 천정 디자안안은 현장여건 등을 검토한 바 각 각 2안 적용

Ⅴ				조치계획

❍ 위 보고내용과 같이 계약자가 제출한 엘리베이터 제작·설치 승인도서와 규격서 및 시방서의 내용이 일치하고 또한 감리원의 검토의견이 적정하다고 판단되어 승인하고자 함.

붙 임	1) 감리검토의견서 1부.  끝.