피난ㆍ방화시설 불시단속 조사서(SBS노래연습장)

검사일자 : 2016. 05. 24.(화)

대상명	SBS노래연습장		위 치	************* **********
대표자	***	전화번호	*************		업 종	노래연습장
규 모	R.C 8 / 1 층, 연면적 3,736.08 ㎡ ( 지하1층, 사용면적 326.20㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄ㆍ훼손ㆍ변경행위	-비상구 폐쇄 및 훼손행위 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	-피난로상 장애물적치 행위없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	비상구 피난구유도등 미점등	-조치명령서 발송
방화셔터 작동여부	-해당없음
기타사항	-비상구 화살표 스티커 10매 배부
참 고	-소방안전교육 1명실시

□ 단속사진

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	피성준		신호칠		홍성원		전결 05/25 김주호
협조