길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-10668

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	05/25 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	5/18(수)	5/19(목)	5/20(금)	5/21(토)	5/22(일)	5/23(월)	5/24(화)	계
2015년	85,661	88,787	80,978	78,247	104,352	91,552	93,050	622,627
2016년	93,040	96,934	97,078	98,642	107,910	84,649	96,157	674,410
증 ․ 감	7,379	8,147	16,100	20,395	3,558	-6,903	3,107	51,783

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (5.11~5.17)	금주 공급(㎥) (5.18~5.24)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
642,440	674,410	31,970	4.98

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 31,970㎥(4.98% 증가-기온 상승에 따른 증가)

- `16.5월 현재 전년 대비 공급량 :–1,334,620㎥(감소)

- 특이사항없음