	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	방열복 성능인증 관련 현장확인 계획 보고

1. 관련근거

가. 소방산업과-2099(2016.5.17.)호 『특정소방대상물 (관광호텔, 병원) 성능인증 방열복 설치 확인 및 조치요청』

나. 본부예방과-12978(2016.5.23.)호 『방열복 성능인증 확인 및 조치 계획 알림』

2. 최근 언론보도된 “유사 합격표시된 미인증 방열복 유통 논란”과 관련하여 관광호텔 및 병원에 설치된 방열복에 대한 설치확인 및 조치 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2016. 5. 25. ~ 5. 31.(기간 중 실시)

나. 대    상 : 2014.11.14.이후 건축허가 동의 또는 소방시설 착공신고 되어

완공된 관광호텔 또는 병원(붙임2 참조)

1) 관광호텔 : 지하층을 포함하는 층수가 7층 이상

2) 병    원 : 지하층을 포함하는 층수가 5층 이상

다. 확 인 반 : 소방특별조사 2개조

라. 추진내용 : 성능인증 적합여부 확인 및 부적합 제품 조치

3. 소방특별조사반은 각 대상처 방문 시 청렴·친절하는 등 업무추진 과정에서 민원이 발생하지 않도록 하기 바라며, 조사기간 엄수하여 조사를 완료하기 바랍니다.

붙 임 1. 방열복 참고자료 1부.

2. 특정소방대상물 성능인증 방열복 설치확인 대상 및 결과 보고서식 1부.  끝.

★담당자	최덕선		검사지도팀장	이정환		예방과장	05/25 계광옥
협조자
시행	예방과-9202	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2217-5119	/전송	02-2214-5119	/		/	부분공개(5)