투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	서울특별시보건환경연구원장(물환경연구부장)
(경유)
제 목	한강공원 물놀이형 수경시설 수질검사 의뢰

1. 귀 연구원의 발전을 기원합니다.

2. 한강공원 물놀이형 수경시설의 5월 수질검사를 아래와 같이 의뢰하오니 검사 후 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 검사의뢰 내역

검사대상	검사항목	검사시료	비 고
여의도 피아노물길	pH, 탁도, 대장균, 과망간산캄륨 소비량, 질산성 질소, 레지오넬라균(대장균 초과시)	1ℓ × 2점	지하수
여의도 물빛광장	pH, 탁도, 대장균, 과망간산캄륨 소비량, 질산성 질소, 레지오넬라균(대장균 초과시)	1ℓ × 2점	지하수
뚝섬 음악분수	pH, 탁도, 대장균, 레지오넬라균(대장균 초과시)	1ℓ × 2점	상 수
난지 거울분수	pH, 탁도, 대장균, 레지오넬라균(대장균 초과시)	1ℓ × 2점	상 수

※ 수질기준 : 환경부「물놀이형 수경시설의 수질관리 지침」(2010. 8.26)[별표]

첨부 : 검사시료 8점(별도 제출). 끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	송봉섭		기반시설과장	05/25 박일연
협조자
시행	기반시설과-1887	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0628	/전송	02-3780-0744	/		/	대시민공개