문서번호	급수운영과-9719
결재일자	2016.5.25.
공개여부	부분공개(6)

주무관	주무관	급수운영과장			결재
이덕규	김용현	05/25 전명수
협 조
	주무관		조봉구

관리취약 예상아파트 저수조 위생 상태 점검 보고

계획설계과-4545(2016.05.18.)호 및 시설관리과-10405(2016.05.23.)호와 관련하여 해당 아파트에 대하여 저수조 위생상태를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보 고 내 용
건 명	관리취약 예상아파트 저수조 위생 상태 점검 보고
내용	○ 점검대상 : 문정동 3 가락현대1차아파트 ○ 점검자 : 이덕규, 김재홍, 김종식, 박기련 ○ 점검내용 - 저수조 현황(저수조 갯수, 용량, 재질 등) - 저수조 청소 및 관리상태 ○ 점검결과 - 저수조 청소 및 관리상태 양호 - 출입문 시건장치 상태 양호하고, 출입자 통제위해 CCTV설치되어 있음. ○ 조치사항 - 저수조 위생관리 규정 및 잠금장치의 중요성 안내
비 고

붙  임 : 관리취약 아파트 긴급점검결과 및 점검사진 각1부.  끝.