함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	우리사업소「소장에게 바란다」민원에 따른 답변서

우리사업소 「소장에게 바란다」에 접수된 민원을 아래와 같이 답변하고자 합니다.

1. 민원요지 : 노후옥내급수관 갱생공사에 사용된 약품의 안전성 문의

2. 답변내용

정헌님 안녕하십니까? 강남수도사업소장입니다.

우리시 상수도 행정에 많은 관심과 성원을 보내주시는 정헌님께 감사드립니다.

2016.05.24.(화)에 전화통화로 직접 말씀드린 바와 같이, 귀하의 주택 갱생공사에 사용된 ‘에폭시 수지계 방수방식제’는 한국화학융합시험연구원에 성분 위해성을 의뢰한 결과, 인체에 유해한 성분은 불검출 내지 안전기준치 이내로 검출되었음을 알려드립니다.

요청하신 수질검사는 강남수도사업소 수질팀과 서울물연구원의 협조로 진행되고 있으며, 검사결과가 나오는 대로 정헌님께 알려드리겠습니다.

가정에 건강과 행복이 가득하기를 진심으로 기원합니다. 감사합니다.

붙임 문서 : 소장에게 바란다 민원내용 1부.  끝.

주무관	김미리		현장민원과장	천성훈		강남수도사업소장	05/25 代김인웅
협조자
시행	현장민원과-9449	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동) 강남수도사업소	/	www.arisu-seoul.go.kr
전화	02-3146-2955	/전송	02-3146-2979	/	nayamiri@seoul.go.kr	/	부분공개(6)