출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	유정미	이해원	05/25 이만기

	명에 따라 잔류염소 모니터링, 배수지 항청소 후 및 공공시설 정수기 비교 수질검사를 실시하고 출장결과를 다음과 같이 보고합니다.
2016. 5. 25.
보 고 자 : 주무관 성명 : 유정미

보 고 내 용
일 시	2016년 5월 25일 10:00 ~ 16:00
건 명	출장복명서(잔류염소 모니터링, 배수지 항청소 후 및 공공시설 정수기 비교 수질검사)
출 장 자	공업7급 유정미, 임기제 마급 유석재
내용	○ 배수지 항청소 후 수질검사 실시 - 금호배수지 : 검사결과 적합(7개항목 검사) ○ 잔류염소 모니터링 수질검사 실시 - 자양동 686-52 외 5개소 - 현장 확인 결과 잔류염소 적정 유지됨 ○ 공공시설 정수기 비교 수질검사 실시 - 행당동 소재 공공시설 2개소 - 현장 3개 항목 검사 결과 적합 - 채수 후 미생물 검사 ※ 잔류염소 모니터링, 항청소 후 및 공공시설 정수기 수질검사 결과 별도 보고. 끝.
비 고