투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	우이-신설 도시철도(경량전철 민간투자사업 1공구
(경유)
제목	차량기지 오수관로 처리 및 차집관로 복구계획에 따른 업무협의 회신

1. 우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업 1공구 제16-196호와 관련입니다.

2. 위 호에서 시행하는『우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업 1공구 건설공사』협의내용을 검토한바, 아래와 같이 회신하오니 공사 시행시 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 회신내용

1) 차집관로 연결시 손상(파손) 및 누수가 발생하지 않도록 시공.

2) 차집관로 규격(D=300)에 맞는 적정 관경 정밀시공.

3) 공사후 차집관로 연결부 구간에 대해 CCTV녹화 및 전·중·후 사진 제출.

4) 차집관로 유지관리 작업구 설치시 악취방지 덮개가 이탈되지 않도록             견고하게 시공

5) 차집관로에 하수관 연결시 우리센터 직원 입회요청(유선).  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	차성민		주무관	최승룡		시설보수과장	05/25 代안봉용
협조자
시행	시설보수과-2374	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2555	/전송	02-2211-2579	/	csm0528@seoul.go.kr	/	대시민공개