	양천소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	도시가스 공사계획 알림(신정4동 보금자리주택지구 공급관 공사)

1. 관련근거

가. 본부 예방과-4967(2016.2.25.)호「2016년 가스안전관리 종합계획 알림」

나. 예방과-4150(2016. 03. 09.)호「2016년 가스안전관리 기본계획」

다. 양천구 맑은환경과-13758(2016.5.19.)호 「도시가스 공사계획 신고 처리 통보」

2. 위와 관련 우리 관내 도시가스 공사계획을 알려 드리오니 아래 공사 기간중 이륜, 기동순찰 및 예방순찰과 병행하여(1일 1회 순찰) 위해요인 제거 등 안전사고 예방조치에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공사계획 (신고)내용

1) 공 사 명 : 신정4동 보금자리주택지구 공급관 공사

2) 용    도 : 취사, 난방용

3) 규    모 : 총길이 : KSM 3514 160A - 440.0m

4) 공사기간 : 2016.05.25 ～ 2016.06.25

5) 위    치 : 신정로 170 앞 ~ 신정동 827번지 앞

6) 공 급 자 : 강남도시가스(주)

7) 시 공 자 : (주)삼기에너지 대표자 이경익

8) 시공관리자 : 이존하(가스시설시공관리자)

나. 확인사항

- 가스배관의 안전조치 및 손상방지기준에 따른 굴착작업 시행여부

- 굴착공사장 내 노출배관 및 주변 매몰배관의 안전관리 상태

- 화재예방을 위한 안전조치 등

다. 행정사항

- 관할부서(신정119안전센터)는 공사기간 중 1일 1회 순찰(현지시정 및 현장사진은 생략 가능) 현황을 보고서식에 따라 익월 3일한 결과(월보) 제출하기 바랍니다.  끝.

	예방과장
수신자	재난관리과장,현장대응단장,신정119안전센터장
담당자	박정현		위험물안전팀장	김인수		예방과장	05/25 박선호
협조자
시행	예방과-8934	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 (목동,919-6), 양천소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2653-6276	/전송	02-2653-3119	/	jhpark219@seoul.go.kr	/	대시민공개