문서번호	급수운영과-10909
결재일자	2016.5.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
남현우		05/25 代이승완
협조

급수협의 보고      (************)

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의하여 노원구 관내 급수공사 업무 수행중 노원구청 건축과로부터 건축허가 신청에 따른 급수협의가 있어 현장 조사후 아래와 같이 보고합니다.

2016. 5. 25.

보고자 : 지방시설서기보 남현우

1. 건축허가신청 현황

가. 관련근거 : 노원구청 건축과-11231(2016.5.23.)

나. 위    치 : *************

다. 건 축 주 : ***

라. 규  모

1) 층  수 : 지상1층

2) 연면적 : 74.4㎡

마. 용  도 : 가정

2. 현장조사 내용

가. 표       고 : 25m

나. 분기 배수관 : 1991/DCIP/200mm

다. 분기점 수압 : 4.0kg/c㎡

라. 급 수 계 통 : 공릉배수지

3. 수도계량기 구경산출

가.가정(74.4㎡)

가정용 계량기구경 : 15mm

4. 조치의견

현장조사에 따른 별첨 급수협의조건 이행시 급수가능지역임을 회신코자 합니다.

붙임 : 1. 위치도 1부. 끝.