	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년 6월 중 비상소화장치 점검 계획 보고

1. 2016년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제3항 "소방용수시설 및 비상소화장치 관리"와 관련입니다.

2. 2016년 6월중 현장대응단(진압대) 비상소화장치 확인 점검 계획을 다음과 같이 수립 시행 하고자 합니다.

가. 대  상 : 7개소

나. 점검자 : 현장대응단장(지휘팀장) 및 이륜순찰담당

다. 횟  수 : 월 3회(이륜담당 2회 및 현장대응단장(지휘팀장) 월중1회)

라. 점검일정

구 분	점 검 일 정
비상소화장치 점검	1차 : 3팀(2016.6.2.)
	2차 : 1팀(2016.6.9.)
	3차 : 현장대응단장(월중 1회 순시)

※ 순찰 일정은 사정에 따라 변경 될 수 있음.

마. 중점점검사항

1) 비상소화장치함 손망실 여부

2) 함내 청소 및 비품정리상태

3) 열쇠관리자 관리상태 및 점검부 기록유지상태

4) 함 주변 불법주차 및 쓰레기 방치여부 등

붙임 : 2016년 6월 중 비상소화장치 점검 계획일정 1부.  끝.

담당자	고유민		진압2대장	이필훈		지휘2팀장	김진수		현장대응단장	05/25 김시옥
협조자
시행	현장대응단-4742	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화		/전송	02)3662-0590	/		/	대시민공개