	노원소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	고장 소방용수 자체검수(보수) 결과 보고

1. 관련문서

○ 재난관리과-1580(2016.3.10.)호 『2016년도 소방용수분야 기본업무 추진계획 알림』

○ 월계-1870(2016.5.2.)『2016년 5월중 소방용수시설 및 지리조사 계획보고』

2. 위와 관련하여 고장 소방용수 자체검수(보수) 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일      시 : 2016. 5.23(월).

나. 검수(보수) : 소방위 정기연

다. 자체보수(검수) 내용

구 분	보수전	보수후	비 고
지상식 4026호	제수변 뚜껑 불량(안열림) - 사용가능 -	제수변 뚜껑 개방 - 사용가능 -	장비 이용 뚜껑개방 (2016.5.23.)

.  끝.

	월계119안전센터장
담당자	정기연		2팀장	이철재		센터장	05/25 소호영
협조자	담당자	강현규
시행	월계119안전센터-2217	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-907-0119	/전송	02-907-0119	/	28711@seoul.go.kr	/	대시민공개