문서번호	시설개선과-5425
결재일자	2016.5.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
홍정표		이상욱	05/25 최용덕
협조	주무관		오상호
	주무관		이용진

“잠실제1수영장 전기실”

시설물 유지 보수공사 시행계획

2016. 05.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

“잠실제1수영장 전기실”

시설물 유지 보수공사 시행 계획

잠실제1수영장 내 전기실 바닥 보수공사 (기존 바닥재 철거 및 에폭시 도장 등)를 실시 안전하고 쾌적한 환경을 제공하고자 함.

□ 추진근거

○ 2016년 시설물 안전점검 등 관리계획〔시설개선과-192(‘16.1.7)〕

○ 2016년 시설물 유지보수공사 발주계획〔시설개선과-10354(‘15.11.25)〕

○ 시설개선과 시설총괄반 보수 요청

□ 주요보수 내역

○ 기존 비닐계 바닥타일 철거 및 도장(에폭시 코팅)

○ 수배전반 케이블트랜치 덮개 설치 등

□ 현황 사진

바닥재(디럭스타일) 훼손	케이블 트랜치

□ 공사 내역

○ 시설별 위치 및 공사내용

(단위:천원)

시설구분	공사구간	검토 및 조치	개략공사비	비고
잠실제1수영장	전기실	- 탈락, 깨짐 등 훼손이 심한 기존 바닥재 철거후 에폭시 도장 처리 마감 - 수배전반 케이블트랜치 덮개 설치로 시설보호 및 사용치 않는 트랜치 콘크리트 타설 마감 처리	24,796
총 공 사 비			24,796	제경비포함

□ 조치의견

○ 현재 전기실은 타 실에 비해 노후되고 훼손이 심한 상태로 안전하고 쾌적한 환경을 위하여 우리사업소 연간단가계약 공사로 시행 후 정산 처리코자 함.

붙임 : 설계서 1부. 끝.