	119특수구조단
수신	한국공항공사 서울지역본부장
(경유)	서울지역본부 서울시설단장
제목	소방항공대 격납고 출입문 설치 변경 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거

- 서울지역본부 서울시설단-1055(2016.1.21.)“공사 시행계획 알림 및 협조요청”

- 소방항공대-445(2016.2.3.)“서울소방항공대 격납고문 설치요청 사항”

3. 서울소방항공대 중대형 소방헬기 도입과 관련하여 항공기격납고 출입문 설치 변경을 아래와 같이 요청하오니 발주시 반영되도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 변경 내용

○ 격납고 출입문 높이 변경(기존 6m에서 7m로 변경설치)

구 분	출입문 크기(가로×높이)
	변경 전	변경 후
격납고 출입문	37m×6m	37m×7m

나. 변경 사유

○ 2018년 중대형 헬기 도입에 따른 출입문 크기 변경

○ 중대형 헬기 주요제원

- 용  도 : 인명구조 및 응급환자 이송 등

- 헬기크기(전장×전폭×전고) : 19m×15.8m×5.34m

붙임 : 격납고 출입문 내부사진 1부.  끝.

	119특수구조단장
담당자	장인수		운항반장	김성재		소방항공대장	05/25 김용관
협조자	담당자	김정식
시행	소방항공대-1970	(		)	접수		(		)
우	07505	서울특별시 강서구 하늘길 84	/
전화	02-3706-1931	/전송	02-3706-1939	/	jisfgmn@seoul.go.kr	/	대시민공개