문서번호	시설개선과-5435
결재일자	2016.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장
이상욱		05/26 최용덕
협조	경영기획팀장		오부태
	주무관		오상호

- 잠실종합운동장(주경기장) -

연간단가 유지 보수 공사 시행 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 05.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

- 잠실종합운동장(주경기장) -

연간단가 유지 보수 공사 시행 보고

잠실올림픽 주경기장내 지하 임대공간 및 공무직 휴게공간 등의 노후불량한 바닥, 벽체 도장 및 노후 창호 등을 개선하여 시설 이용자의 쾌적한 정주환경을 조성 시설물 관리 및 이용객 편의에 철저를 기하고자 함.

추진근거

○ `16년 시설물 유지보수공사(연간단가계약) 발주계획 (시설개선과-10354(2015.11.25.))

○ `16년 시설물 안전점검 등 관리계획 (시설개선과-192(2016.1.07.))

○ 주경기장 지하 공무직(남) 휴게공간 환경개선(운영기획과-4428(2016.4.04.))

- 공무직(남) 휴게공간내 칸막이설치, 벽체 도장, 노후 창호요청(에너지효율 증대)

○ 주경기장 지하 이랜드 임대공간 사무실 재배치 요청 (운영기획과-6880(2016.5.23.))

- 소방점검관련 홀부분 칸막이 제거 및 임대공간 재배차, 노후 복도 환경개선

주요보수 내역

○ 잠실주경기장 지하 B-3~4구간 홀 및 이랜드임대사무실 주변 환경개선

- 홀부분 칸막이 철거 및 임대공간 재배치에 따른 벽체도장, 노후 복도 타일 교체 등 시행

○ 잠실주경기장 지하 B-11~12구간 벽체 도장 및 공무직 사무실 환경개선

- 공무직(남) 휴게실 내부 창호,벽체 도장 및 주변 복도 노후 변색 도장 공사

현황 사진

홀 칸막이 철거 조치 부분	사무실 출입복도 타일 훼손	B10~12구간 복도 도장 변색 및 공무직(남) 휴게실 노후 창호

공사 시행 내역

○ 시설별 ․ 분야별 공사비                                  (단위:원)

시설구분	공사구간	검토 및 조치	공 사 비	비고
잠실주경기장	B3~4구간 홀 및 이랜드 축구단 임대구간	소방점검 등 지적사항인 칸막이 설치부분 철거필요 및 바닥 타일 등 노후 교체 조치 코자 함.	12,686,919
	B-10~12구역 복도 및 공무직 (남) 휴게실	복도 노후 변색으로 도장공사 필요 공무직 휴게실 노후창호 및 벽체 도장	5,213,260
총 공 사 비			17,900,179

처리 의견

○ 주경기장 B-4구간 주변 소방지적사항 조치에 따른 이랜드 임대공간 재배치 및

주변 노후 불량 벽체 도장, 바닥 타일 교체 등 보수공사 필요사항과,

○ 주경기장 지하 공무직(남) 휴게공간 내부 벽체도장, 창호교체 및 외부 복도 주변       노후 변색 도장 부분 보수시행을 통한 이용객 편의 및 쾌적한 거주공간 조성을       위한 개선공사로,

○ 우리사업소 건축분야 연간단가 공사로 시행 후 정산처리코자 함.

붙   임 : 1. 설계서 2부.

2. 관련공문 2부. 끝.