	강서소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	구급장비(AED SpO2 Cable) 고장발생 보고

1. 소방행정과-96 (2016.01.05.)호 『2016년도 소방장비 관리 운용 계획 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련 화곡119안전센터에서 사용중인 AED SpO2 Cable 에러 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

가. 장 비 명 : AED Zoll X Series SpO2 Cable

나. 고장일시 : 2016. 05. 25.(출동 중 구급현장 활동 중)

다. 고장내역 : AED SpO2 Cable 접촉불량의로 인한 에러

라. 조치사항 : 자체수리 불가 제조업체 점검 후 교체의뢰 요망

붙임  구급장비 고장발생보고서 1부. 끝.

	화곡119안전센터장
★담당자	박성우		2팀장	손종한		센터장	05/26 이계욱
협조자
시행	화곡119안전센터-2563	(		)	접수		(		)
우	07721	서울특별시 강서구 까치산로 49 화곡119안전센터	/
전화		/전송	02-2694-6119	/		/	대시민공개