문서번호	구조구급교육센터-1534
결재일자	2016.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★담당자	담당자	구조구급교육센터장
김미경	박금주	05/26 임정현

교육용 구급장비 월간 점검일지(5월)

구조구급교육센터

□ 점검장비 현황(109종 941점)              ∨ 양호  △ 요수리   × 요교환 (●수리함  ○ 교환함)

구분	연번	품 명		단위	수량	외관	작동 기능	부품 상태	기 타
교육용마네킨	소 계			19	종	143	점
	1	평가용마네킨(Resusci anne)(성인마네킨)		세트	25	v	v	△
	2	소아용마네킨(Resusci junior)		세트	12	v	v	v
	3	영아용심폐소생마네킨(Resusci baby)		세트	19	v	v	△	가슴판 파손 5개
	4	기도삽관모형마네킨 (Airway intubation trainer)		세트	12	v	v	△	입술 찢어짐 2개
	5	제세동용마네킨 (Resusci anne)		세트	8	v	v	v
	6	하임리히마네킨(Choking manikin)		세트	3	v	v	v
	7	하임리히트레이너		세트	2	v	v	v
	8	후두마스크마네킨(LMA manikin)		세트	3	v	v	v
	9	영아용 기도폐쇄마네킨		세트	6	v	v	△	발빠짐 1개 머리피부 벗겨짐 3개 피복찢어짐2개
	10	임상실기평가용마네킨 (Simman manikin)		세트	1	v	v	v
	11	전문심장구조술 시뮬레이터 (ACLS Simulator)		세트	2	v	v	△	가슴판 균열 및 흉부상승 안됨 1개
	12	전문인명소생술 시뮬레이터 (RA Simulator)		세트	1	v	v	v
	13	전문인명소생술 시뮬레이터 (HAL Simulator)		세트	1	v	v	v
	14	영아전문구조술용마네킨 (ALS Baby Simulator)		세트	1	v	v	v
	15	12리드 심전도 실습마네킨 (12Lead Task Trainer)		세트	1	v	v	v
	16	당김고정훈련마네킨		세트	7	v	v	v
	17	분만모형마네킨(Obstetrical manikin)		세트	6	v	v	v
	18	유아기도확보마네킨		세트	2	v	v	v
	19	상반신마네킨		세트	1	v	v	v
		상반신마네킨(Brayden)		세트	30	v	v	v
	20	보급형 심폐소생술 마네킨		세트	1	v	v	v
부목	소 계			6	종	87	점
	1	공기부목(Air splint)		세트	12	v	v	△	공기샘 2개 불용2
	2	나무부목(wood splint)		세트	20	v	v	v
	3	사다리부목 (wire splint)		세트	13	v	v	△	부러짐 3개 블용3
	4	알루미늄부목(Aluminum splint)		세트	12	v	v	△
	5	진공부목(vacuum splint)		세트	12	v	v	△	공기샘2 불용6
	6	골절덧대		세트	7	v	v	v
고정장치	소 계			7	종	106	점
	1	경추칼라(Cervical extrication collar)		세트	25	v	v	v	부러짐 5 불용15
	2	척추고정장치(KED)		세트	12	v	v	v	불용5
	3	전신진공부목 (Full body vacuum splint)		세트	10	v	v	v
	4	머리고정장비(Head immobillizer)		세트	5	v	v	v
	5	긴척추고정판(Long back board)		세트	11	v	v	v	불용2
	6	짧은척추 고정판(Short back board))		세트	5	v	v	v
	7	당김고정장치(Traction splint)		세트	16	v	v	v
						양호 v, 요수리△, 오작동×
구분	연번	품 명		단위	수량	외관	작동기능	부품상태	기 타
기도유지장치	소 계			12	종	78	점
	1	입인두기도기		세트	5	v	v	v
	2	코인두기도기		세트	4	v	v	v	불용1
	3	기도삽관세트(intubation set)		세트	25	v	v	v	불용5
	4	식도위튜브기도기(EGTA)		세트	3	v	v	v
	5	식도폐쇄기도기(EOA)		세트	3	v	v	v
	6	식도기관복합튜브(ETC)		세트	3	v	v	v
	7	후두튜브		세트	13	v	v	△	파손 2
	8	비디오스콥		세트	1	v	v	v
	9	비디오후두경(후두경모니터 일체)		세트	1	v	v	v
	10	비디오후두경(탐침형)		세트	1	v	v	v
	11	흡인기(suction unit)		세트	11	v	v	v	불용1
	12	기도확보 및 인공호흡 평가장비		세트	1	v	v	v
산소 투여 장치		소 계		4	종	66	점
	1	수동식인공호흡기(BVM)		세트	40	v	v	v	불용8
	2	제트환기기(MENU jetⅢ)		세트	2	v	v	v
	3	산소용기(O2 tank)		세트	8	v	v	v	부족
	4	흡인 및 산소투여		세트	8	v	v	v
심폐소생술용장치		소 계		3	종	66	점
	1	심폐소생술보드(CPR board）		세트	6	v	v	v
	2	포켓마스크(Pocket mask)		세트	85	v	v	v
	3	후두마스크(LMA)		개	13	v	v	△	파손 2
제세동기	소 계			12	종	40	점
	1	반자동심실제세동기 (Heartstart 3000QR)		세트	1	v	v	v
	2	반자동심실제세동기(Life pak 500)		세트	1	v	v	v
	3	반자동심실제세동기(Heartstart FR)		세트	1	v	v	v
	4	반자동심실제세동기(Heartstart 4000)		세트	2	v	v	v
	5	반자동 심실제세동기(CU-ER2)		세트	1	v	v	v
	6	반자동심실제세동기(M-ICU,CU medical)		세트	1	v	v	v
	7	반자동 심실제세동기 (12Lead EKG 전송용, LP12)		세트	1	v	v	v
	8	반자동심실제세동기(12LeadEKG용, MRx)		세트	1	v	v	v
	9	교육용 자동제세동기(AED trainer)		세트	23	v	v	v
	10	반자동 심실제세동기(12Lead EKG용)		세트	1	v	v	v
	11	반자동 심전도 기기(CUHDT)		세트	2	v	v	v
	12	보급형 자동제세동기(CU-SP1)		세트	5	v	v	v
자동 심폐 소생기	소 계			1	종	3	점
	1	자동심폐소생기(Thumper)		세트	2	v	v	v
		자동심폐소생기(X-CPR)		세트	1	v	v	v
자동 인공 호흡기	소 계			3	종	20	점
	1	산소소생기(3종)(자동인공호흡기)		세트	20	v	v	v
지혈 장치	소 계			2	종	16	점
	1	지혈대(Tourniquet)		개	10	v	v	v
	2	쇼크방지용하의(MAST)		세트	6	v	v	△	오작동2
						양호 v, 요수리 △, 오작동×
구분	연번	품 명		단위	수량	외관	작동기능	부품상태	기 타
측정장비	소 계			13	종	155	점
	1	청진기(Stethoscope)	1인용	세트	56	v	v	v
	2		2인용	세트	10	v	v	v
	3	혈압계 (Sphgmomanometer)	수은형	세트	10	v	v	v
	4		아네로이드	세트	30	v	v	v
	5		스탠드혈압계	세트	5	v	v	v
	6	산소농도측정기(Pulse oximeter)		세트	6	v	v	v	불용1
		산소농도측정기(Nonin 9590)		세트	2	v	v	v
	7	혈당측정기(Glucometer)		세트	13	v	v	v	불용1
	8	검이경(otoscope)		세트	1	v	v	v
	9	고막형체온계(Thermer Scan)		개	12	v	v	v
	10	심전도 모니터(3Lead)		세트	1	v	v	v
	11	심전도 모니터(12Lead)		세트	1	v	v	v
	12	호기말이산화탄소측정기 (ETCO2측정기)/EMMA		세트	4	v	v	v
	13	커프압력측정기		세트	2	v	v	v
모형	소 계			8	종	27	점
	1	머리단면모형(＆부비강해부모형) (Skull model,,sinus anatomy model)		세트	2	v	v	v
	2	인체골격및장기모형 (Human anatomy model)		세트	2	v	v	v
	3	해부학챠트(Anatomy chart stand)		세트	1	v	v	v
	4	심장모형(Heart model)		세트	1	v	v	v
	5	골강내주사 실습모형		세트	2	v	v	v
	6	정맥주사 실습모형 (Injectable training arm & hand)		세트	9	v	v	△	피부찢어짐 3
	7	상처표시훈련모형(Casualtysimulation kit)		세트	3	v	v	v
	8	윤상갑상절개술모형 (Cricothyrotomy simulator set)		세트	7	v	v	v
기타장비	소 계			12	종	64	점
	1	휴대용 구급함(Trauma case)		세트	1	v	v	v	불용3
	2	휴대용구급처치세트(Holster set)		세트	10	v	v	v
	3	자외선소독기(U.V Sterilizer)		대	1	v	v	v
	4	장비운반용카		대	1	v	v	v
	5	장비운반용카		개	1	v	v	v	불용1
	6	압력주입기(Infusion bag)		세트	3	v	v	v
	7	주사기펌프(Syringe pump)		세트	3	v	v	v
	8	구조사용 가방(First responder bag)		개	5	v	v	v
	9	의료시뮬레이션 모니터		대	4	v	v	v
	10	강의녹화용 카메라		대	1	v	v	v
	11	구급대원 보조헬맷		개	15	v	v	v
	12	구급대원 방호조끼		개	15	v	v	v
운반 장비	소 계			6	종	31	점
	1	분리형들것(Scoop stretcher)		세트	9	v	v	v
	2	접이식 들것(Emergency stretcher)		세트	11	v	v	v
	3	보조들것		세트	1	v	v	v
	4	주 들것(Main stretcher)		세트	3	v	v	v	불용1
	5	알루미늄 들것(Aluminum stretcher)		세트	3	v	v	v
	6	의자형 들것(Combination stretcher)		세트	3	v	v	△	바퀴파손2