출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	유정미	이해원	05/26 이만기

	명에 따라 공원음수대 및 배수지 항청소 후 수질검사를 실시하고 출장결과를 다음과 같이 보고합니다.
2016. 5. 26.
보 고 자 : 주무관 성명 : 유정미

보 고 내 용
일 시	2016년 5월 26일 10:00 ~ 15:00
건 명	출장복명서(공원음수대 및 배수지 항청소 후 수질검사)
출 장 자	공업7급 유정미, 시간선택제임기제 마급 유석재
내용	○ 공원음수대 수질검사 - 대현산배수지공원 등 3개소, 3대 - 검사 결과 : 2대 적합, 1대 고장 ○ 배수지 항청소 후 수질검사 실시 - 응봉배수지 : 검사결과 적합(7개항목 검사) ※ 공원음수대 및 항청소 후 수질검사 결과 별도 보고. 끝.
비 고