출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수운영과장			결재
김홍일		05/26 이자화
협 조

	명에 의하여 2016. 5. 26 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016 . 5. 26.
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일 김기태

보 고 내 용
일 시
건 명	출장결과보고서(5/26 김홍일,김기태)
내용	▶ 독산3동 961번지, 시흥3동 974번지 밸브점검 - 독산3동 961-3 200/100mm 분기밸브 조절(개) - 독산3동 961-19 300mm 분기밸브 조절(개) - 시흥3동 974-8 150/150mm 분기밸브 조절(개) - 시흥3동 974-6 150/150mm 분기밸브 조절(개)
비 고