“시민과 함께하는 안전도시, 서울!”
	도봉소방서
수신	******************** ******************************
(경유)
제목	위험물취급소 완공검사필증 교부 알림[973호]

1. 민원접수 제973호(2016.5.23.)『위험물취급소 전부 완공검사 신청서』

2. 귀하께서 신청하신 위험물취급소 완공검사 신청에 대하여 서류검토 및 현장확인한 결과, 소관 법령에 적합하여 다음과 같이 완공검사필증을 교부하오니 위험물 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 설 치 자 : 대성산업(주) 대표이사****************

나. 설치장소 : 서울특별시 도봉구 덕릉로 267(창동 603-84) 대성산업(주)                                신창주유소

다. 허가사항

제조소 등의 구분	설치허가번호 (허가년월일)	완공검사번호 (검사년월일)	품 명	허가량
취급소 (주유취급소)	**************** ************	**************** *************	제4류 1석유류(휘발유)	40,000ℓ×1기
				30,000ℓ×1기
			제4류 제2석유류(경유)	40,000ℓ×1기
				30,000ℓ×1기

라. 완공검사 신청 내용

1) 완공 내용 : 주유기와 지하탱크 간 송유배관 설치(길이 36m) 공사

2) 완공 연월일 : 2016. 5. 20.(금)

붙 임 : 위험물제조소 등 완공검사필증 1부. 끝.

	도봉소방서장
담당자	오종원		위험물안전팀장	장정택		예방과장	05/26 최승달
협조자
시행	예방과-6509	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동) 4층 예방과	/
전화	02-956-0914	/전송	02-3491-6119	/	ada2701@seoul.go.kr	/	부분공개(6)