“함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울”
	용산소방서
수신	용산구청장(건축디자인과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청에 따른 협의 회신(****************)

1. 용산구청 건축디자인과-10093(2015.5.13.) 「건축허가(신축) 신청에 따른 일괄협의회 개최 알림(********」과 관련입니다.

2. ****************** 소재 건축허가(신축) 신청 협의에 대한 관련법령 등 검토 결과를 다음과 같이 회신 합니다.

가. 검토결과: 동의

나. 건 축 주: *************

다. 건축개요: 지하3층/지상64층, 연면적 11,910.15㎡

라. 용   도: 공동주택

마. 행위내용: 신축

3. 협조사항

가. 화재시 연소확대 방지를 위해 불연재료 이상의 건축물 마감재 사용 적극 권장

나. 화재와 관련된 피난 · 방화구조 등의 기준 건축법령 준용

다. 고가사다리차 등 소방차량의 유효한 접근과 화재진압시 장애가 발생하지 않도록 진입로 및 공지 확보

4. 설계변경 · 증축 등으로 인하여 소방시설의 변경 · 연면적 또는 건축구조의 변경 등 동의 내용이 달라지는 때에는 그 변경된 내용에 대하여 동의를 다시 받으시기 바랍니다.

붙임  건축허가 동의 통보서 1부. 끝.

	용산소방서장
★담당자	석기원		예방팀장	박숙자		예방과장	05/26 이은와
협조자
시행	예방과-6228	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	797-0119	/전송	749-1977	/	29543@seoul.go.kr	/	부분공개(6)