함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	강서구청장(물관리과장)
(경유)
제목	지장 상수도 이설 요청 회신(공항동 53-90)

1. 강서구청 물관리과-8580호(2016.05.24.) 관련입니다.

2. 귀 청에서 시행하는「공항동 53-86일대 사유지 통과 하수관로 이설공사」중 저촉되는 상수도 시설물 이설요청과 관련입니다.

3. 해당 이설공사건은 원인자 부담시행으로 이설승인조건을 부여하여 통보하오니, 공사전 원인자 부담금 납부와 우리사업소에서 지정한 감독자 입회하에 시공토록 하고 이설승인조건이 차질없이 이행될 수 있도록 시공 및 관리감독에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 위   치 : 강서구 공항동 53-90호 앞

나. 이설개요 : 상수도관 D=80~100mm, 제수밸브 80mm, 100mm 각 1개소(원인자 이설)               다. 원 인 자 : 강서구청 물관리과

라. 이설승인조건 : 붙임 참조

마. 공사전 우리사업소에 세부추진계획서, 이설 상세도 등을 포함하여 착공계를 제출하여 승인 후 공사시행하고 이설공사 완료후 완공계 제출.

※ 기타 세부사항은 착공계 제출 전 별도 협의

붙임 : 1. 상수도관 이설승인 조건 1부.

2. 수도원인자 부담금 고지서 1부(별도송부).  끝.

	강서수도사업소장
주무관	이승환		★시설관리팀장	代강은영		시설관리과장	05/26 이자원
협조자
시행	시설관리과-13018	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 강서수도사업소 (신정동)	/
전화	3146-3995	/전송	3146-4039	/	leesh79@seoul.go.kr	/	부분공개(6)