고압가스 수불부(05.25)

결재	주무관	정수과장
	김유선	05/26 代정갑평

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량			23,988						10,210
5.01		284	23,704		0	0	158	158	10,052
5.02		303	23,401		0	0	196	196	9,856
5.03		352	23,049		0	0	179	179	9,677
5.04		462	22,587		0	0	193	193	9,484
5.05		349	22,238		0	0	187	187	9,297
5.06		263	21,975		0	0	200	200	9,097
5.07		296	21,679		0	0	170	170	8,927
5.08		324	21,355		0	0	184	184	8,743
5.09		310	21,045		0	0	205	205	8,538
5.10		301	20,744		0	0	192	192	8,346
5.11		284	20,460		0	0	172	172	8,174
5.12		317	20,143		0	0	184	184	7,990
5.13		291	19,852		0	0	199	199	7,791
5.14		275	19,577		0	0	201	201	7,590
5.15		257	19,320		0	0	180	180	7,410
5.16	6,300	253	25,367		0	0	198	198	7,212
5.17		288	25,079		0	0	201	201	7,011
5.18		187	24,892		0	0	189	189	6,822
5.19		178	24,714		0	0	186	186	6,636
5.20		166	24,548		0	0	173	173	6,463
5.21		176	24,372		0	0	189	189	6,274
5.22		169	24,203		0	0	186	186	6,088
5.23		168	24,035		0	0	192	192	5,896
5.24		185	23,850		0	0	195	195	5,701
5.25		189	23,661	6,300	0	0	205	205	11,796
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
합계	6,300	6,627		6,300	0	0	4,714	4,714

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					38,917			36,690
5.01		0	291	291	38,626		1,106	35,584
5.02		0	298	298	38,328		1,038	34,546
5.03		0	296	296	38,032		1,006	33,540
5.04		0	216	216	37,816		996	32,544
5.05		0	0	0	37,816		1,008	31,536
5.06		0	0	0	37,816		992	30,544
5.07		0	0	0	37,816		996	29,548
5.08		0	0	0	37,816		996	28,552
5.09		0	0	0	37,816		1,008	27,544
5.10		0	0	0	37,816		986	26,558
5.11		0	0	0	37,816	19,000	989	44,569
5.12		0	0	0	37,816		985	43,584
5.13		0	0	0	37,816		1,014	42,570
5.14		0	0	0	37,816		996	41,574
5.15		0	0	0	37,816		988	40,586
5.16		0	0	0	37,816		985	39,601
5.17		0	0	0	37,816		994	38,607
5.18		0	0	0	37,816		987	37,620
5.19		0	185	185	37,631		1,002	36,618
5.20		0	205	205	37,426		998	35,620
5.21		0	62	62	37,364		1,007	34,613
5.22		0	216	216	37,148		1,003	33,610
5.23		0	162	162	36,986		992	32,618
5.24		0	159	159	36,827		984	31,634
5.25		0	70	70	36,757		1,000	30,634
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
합계		0	2,160	2,160		19,000	25,056