	양천소방서
수신	******************* ********************************
(경유)
제목	다중이용업소 안전시설등 설치신고 서류검토 및 처리완료[******]

1. 민원접수 - 제1561호(2016.5.26.) “안전시설등 설치신고서”와 관련입니다.

2. 귀하께서 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제9조(다중이용업소의 안전관리기준 등) 및 제10조(다중이용업의 실내장식물)에 따라 제출하신 설치신고서를 검토한 바 적정한 것으로 판단되오니, 소방시설 등을 화재안전기준에 따라 설치하시기 바라며, 또한 업소 내에 실내장식물을 설치하실 경우에는 불연재료 또는 준불연재료로 설치하여야 하나, 부득이하게 합판 또는 목재를 사용하실 경우에는 상기 법에서 정한 면적의 범위 내에서 방염성능기준 이상의 것으로 설치하시기 바랍니다.

가. 신고내용

(1) 신  고  인 : *******************

(2) 상호(업종) : *************

(3) 소  재  지  : ********************

(4) 건축물 구조 : 양식 철근콘크리트조 지상40층/지하6층 연면적 101,346.72㎡

(5) 영업장 규모 : 지상3층 4,046.4㎡ 중 영업장면적 157.41㎡

(6) 설치할 소방시설 등 : 소화기, 스프링클러, 감지기, 비상방송스피커, 유도등,

비상조명등, 휴대용비상조명등, 완강기, 비상구, 피난안내도, 누전차단기

나. 신고일자 : 2016. 5. 26.

다. 안전시설 등 설치신고 관련서류 검토결과

(1) 소방시설 등 : 적합

(2) 그 밖의 안전시설 : 적합

(3) 기타 관련서류 : 적합

붙임  1. 청렴서한문 1부.

2. 서울소방 민원처리 서비스(이의제기) 안내문 1부.  끝.

	양천소방서장
담당자	이장원		검사지도팀장	조동건		예방과장	05/26 박선호
협조자
시행	예방과-8998	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 (목동)양천소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2653-3119	/	*********************	/	부분공개(6)