함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	교체장애 수전 재정비 요청 및 수도계량기 교체 의뢰(5.26)-긴급

1. 급수운영과-5614(2016.310)호와 장애수전 정비완료 통보와 관련입니다.

2. 위 호와 관련, 2016. 5. 23. 수도계량기 민원검정신청에 따른 기설치된 수도계량기 철거,설치 및 맨홀 정비를 재요청하오니, 민원검정임을 감안 신속히 조치하여 주시길 바라며, 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 정비수전 내역

고객번호	주 소	성 명	구경	설치기물	철거 및 설치사유	비 고
*******	************* **********	*******	**	***********	****

나. 정비사유 : 일자배관(70mm 구경축소) 및 맨홀 침수상태

다. 민원인 입회요청 : 검정계량기 철거,설치 및 맨홀 정비시

***********************************.  끝.

	현장민원과장
★주무관	김우섭		현장민원과장	05/26 代권영하
협조자
시행	현장민원과-11606	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-2460	/전송	02-3146-2679	/	likeove@seoul.go.kr	/	부분공개(6)