	강남소방서
수신	강남수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	소방용수시설 이설 검토요청에 따른 승인 통보

1. 평소 소방업무에 협조하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 강남구청 도로관리과-11124(2016.05.23.)호 『보도정비(확장)소화전 이설에 따른 검토 요청』 관련 선정릉 정문 앞 테헤란로69길 14 보도폭을 확대, 정비함에 따라 지상식소화전 이설승인을 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대   상 : 지상식소화전 1개소

연번	종 류	위 치	비 고
1	지상식소화전(2574호)	강남구 테헤란로69길 14(선정릉 정문 앞)	지상식소화전 이설승인

나. 이설요청자 : 강남구청 도로관리과

다. 비용부담 : 원인자(이설요청자) 부담

라. 이설위치 : 붙임참조

붙임  소화전 이설 위치도 및 현장사진 1부.  끝.

	강남소방서장
★담당자	성연웅		대응총괄팀장	代김태원		재난관리과장	05/26 김형국
협조자
시행	재난관리과-3976	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	chalenge88@seoul.go.kr	/	대시민공개