	강남소방서
수신	강남구청장(도로관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 이설 검토요청에 대한 회신

1. 평소 소방업무에 협조하여 주시는 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 강남구청 도로관리과-11124(2016.05.23.)호 『보도정비(확장)소화전 이설에 따른 검토 요청』와 관련하여 선정릉 정문 앞(테헤란로69길) 기존 보도폭을 확대, 정비함에 따라 지상식소화전 이설 요청에 대하여 다음과 같이 이설승인을 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대   상 : 지상식소화전 1개소

연번	종 류	위 치	비 고
1	지상식소화전(2574호)	강남구 테헤란로69길 14	지상식소화전 이설승인

나. 지상식소화전 이설요청에 대한 회신 : 기존의 지상식소화전을 도로쪽으로 2m 이동하여 이설 설치를 승인하며 이설 비용부담은 수도법 제71조에 의거 원인자(요청자) 부담이며 협의기관은 강남수도사업소 급수운영과입니다.

다. 행정사항

1) 소화전 공사완료 후 즉시 사용가능하게 조치해주시기 바라며

2) 이설위치는 붙임을 참조하시고 이설완료 즉시 강남소방서 및 강남수도사업소로 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임  소화전 이설 위치도 및 현장사진 1부.  끝.

	강남소방서장
★담당자	성연웅		대응총괄팀장	代김태원		재난관리과장	05/26 김형국
협조자
시행	재난관리과-3977	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	chalenge88@seoul.go.kr	/	대시민공개