	성북소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설(3466호, 3498호) 고장발생 보고(길음)

1. 재난관리과-1229(2016. 2. 16.)호 『2016년도 소방용수시설 관리운영 기본계획 보고(알림)』

2. 우리119안전센터에서 관리중인 소방용수시설(3466호, 3498호)에서 소방용수시설 정기점검 중 고장이 발견되어 다음과 같이 보고합니다.

고장 일자	위 치	관리번호	종별(식별)	고장내역	비고
2016. 5. 18.(수)	성북구 보국문로 160	3466호	지상식	스핀들 고장	사용불가
	성북구 보국문로 145-0	3498호	지하식	스핀들 고장	사용불가

붙임 : 소방용수시설 고장발생보고서 각 1부.  끝.

	길음119안전센터장
담당자	정지훈		진압1팀장	남대진		센터장	05/26 강인식
협조자
시행	길음119안전센터-2663	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화		/전송	02-987-0272	/		/	대시민공개