투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(932정거장 하수관거 하부 되메우기 방안 재검토 요청)

1.업무지시현장 :  서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사(T/K) (주)수성엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2016-05-25 21:05:09

3.지 시 내 용:

1. 수성(919)제16-130(2016.4.18.)호와 관련입니다.

2. 위 호로 제출한 932정거장 하수관거 하부 되메우기시 하수관거 바닥 전면에서 지지됨이 바람직해 보이므로 관련사항을 검토후 유관부서와 협의 될 수 있도록 검토하여 주시기 바랍니다.  끝.

주무관							정중규			궤도과장					05/26 윤방식
협조자				주무관						조태현
시행			도시철도토목부-6663									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스빌딩 9층															/
전화		772-7242						/전송			772-7306					/													/	대시민공개