문서번호	도시철도건축부-3767
결재일자	2016.5.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축계획과장	도시철도건축부장
김철동		송종훈	05/26 문인식
협조
	주무관		장문희

『진접선 차량기지 기본 및 실시설계 용역』

건설기술심의 검토의견 조치 계획 검토보고

2016. 5.

도시기반시설본부

도시철도건축부

『진접선 차량기지 기본 및 실시설계 용역』

건설기술심의 검토의견 조치 계획 검토보고

진접선(4호선연장) 차량기지 기본 및 실시설계 용역 기본설계 건설기술심의 검토의견 조치 계획 검토 보고임.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 진접선(4호선연장) 기본 및 실시설계 건설사업관리 용역

○ 용역기간 : ’15.5.6 ~ ’16.10.26

○ 계약금액 : 93.1억원(건축 13.4억원)

○ 용역업체 : ㈜도화엔지니어링 외 9개사  ※건축분야 : ㈜한국종합건축건축사사무소

□ 진행 경위

○ ’13.12.19 : 진접선 복선전철 기본계획 고시(국토교통부)

○ ’15.01.09 : 진접선(4호선연장) 사업추진 계획수립

○ ’15.04.30 : 기본 및 실시설계용역 계약(5.6 착수)

○ ’16.02.24 : 설계자문회의 개최(1차)

○ ’16.02.02 : VE(Value Engineering)

○ ’16.05.26 : 진접차량기지 건설공사 기본설계 건설기술심의(예정)

- 심의일시 : 2016. 5.26(목) 16:00

- 장    소 : 서울시청(시청별관2동) 기술심시담당관 회의실(2층)

- 위    원 : 전상훈(건축)외 14인

□ 기본설계 건설기술심의 검토의견 조치 계획 검토

○ 검토의견 39건(상세내용 별첨 참조)

위원명	계획성	시공성	유지관리	안전성	환경성	기타	계
전상훈 위원	8 건	1 건	4 건	1 건	-	2 건	16 건
김석태 위원	-	-	5 건	1 건		5 건	11 건
김홍길 위원	3 건	2 건	-	4 건	1 건	2 건	12 건
계	11 건	3 건	9 건	6 건	1 건	9 건	39 건

□ 반영 내용

○ 기능, 필요성 및 공사비 등을 종합 고려하여 반영 여부 검토

○ 건설기술심의 검토의견 반영 내용(상세내용 별첨 참조)

- 반    영 : 지붕 물매, 단열재 보강등 38건

- 미 반 영 : 영유아보육법에 의한 직장보육시설 설치 1건

□ 향후 계획

○ 건설기술심의 검토의견 조치계획을 주관부서에 통보하고, 심의 결과를 충실히 검토·반영하여 공정에 차질이 없도록 함.

별 첨 : 건설기술심의 검토의견 조치계획서(건축분야) 1부.  끝.