문서번호	정수과-2736
결재일자	2016.5.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★전문관		정수과장	구의아리수정수센터소장
조평대		代박근희	05/27 이달영
협 조
	행정관리과장			정남기
	정수시설과장			임두선
	주무관			배준호

2016년상반기

염소가스 누출대비 자체방재훈련 결과보고

2016. 05.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2016년 상반기

염소가스 누출대비 자체방재훈련 결과보고

고압가스(염소,산소,이산화탄소) 안전사고 재난예방 및 초기대응 위기관리 능력 향상과 신속한 유관기관 협조체계를 위한 염소가스 누출대비 자체방재훈련을 실시하고 보고 드림.

□ 훈련 개요

○ 일    시 :‘16. 5. 23.(월) 14:00~16:00

○ 장    소 : 구의아리수정수센터(염소가스 저장소 등)

○ 방    법 : 실제상황 가정 시나리오에 의한 자체방재훈련

○ 참 여 자 : 정수과, 행정과, 정수시설과(소장님 포함 총 48명)

□ 훈련 결과

○ 주요 진행사항

구 분	시 간	내 용	비 고
훈련실시	13:30 15:30	염소용기 및 메니폴드연결관 염소가스 누출발생 염소가스 중독환자 발생 및 구호요청 의료구호반 환자구호 및 후송 응급복구반 출동 및 염소가스 누출부위 응급복구 의료구호반 출동 및 누출 염소가스 제독작업 응급복구반 응급복구 완료, 제독처리반 제독처리 완료 응급복구 완료에 따른 염소실 주변 및 염소저장실염소가스 농도측정 강평
훈련내용 및 시나리오 보완		소장님 훈련결과에 대한 보완지시	소장 수질팀장 가스팀장

□ 훈련결과 개선사항

○ 향후 개선할 점

◃ 실제 상황에 따른 비상연락망 가동 및 상황전파

◃ 야간ㆍ휴일 사고발생대비 교대근무자 각자 임무수여 및 비상연락

◃ 유관기관 핫라인 체계구축

◃ 현 실정에 맞는 시나리오 보완

◃ 유사시 안경착용 직원도 공기호흡기 및 방독면을 사용할 수 있는 보호장비 구매검토

◃ 도상훈련 시행

□ 행정사항

○ 5월 상향식 교육시 방재훈련 결과 재조명

○ 참석자 교육인정 : 2시간

첨부 1. 방재훈련 시나리오 및 편성표 1부.

2. 염소가스 방재훈련 사진 1부.

3. 방재훈련 참석자 명단 1부.  끝.