문서번호	기전과-6706
결재일자	2016.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	기전과장	강서도로사업소장
한영호	박재경	05/27 代이희천

「서부트럭터미널앞 지하차도」

전기시설물 파손 및 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5.

강서도로사업소

(기 전 과)

전기시설물 파손 및 조치계획 보고

서부트럭터미널앞 지하차도에서 관리중인 전기시설물(터널진입안내 표지판)이 차량에 의해 파손되는 사고가 발생되어 아래와 같이 파손 내역 및 조치계획을 보고합니다.

□ 사고개요

○ 사고일시 : 2016. 05. 24.(화) 03:30분경

○ 사고장소 : 양천구 남부순환로 598번지

- 서부트럭터미널앞 지하차도 입구(신월IC→오류IC 방향)

○ 사고차량 : 서울62하 49387 투싼

○ 운 전 자 : 국윤수(*******00), ☏ *************

○ 조 사 자 : 양천경찰서 교통조사계 송성일 조사관

(☏02-2646-0032, *************)

□ 사고원인 및 피해사항

○ 사고원인 : 차량(투싼)에 의한 추돌 사고

○ 피해사항 : 지하차도 터널진입안내 표지판의 제어함 파손

- 파손된 제어함은 재사용 불가

- 제어함 제작업체 : 삼익전자공업(주) 이정용부장(☏ *************),

신기성 A/S차장(☏ *************)

○ 현장사진 : 별첨

□ 조치계획

○ 교통사고 손괴자(국윤수)가 파손된 제어함에 대해 보험사를 통해 원인자 복구를 실시하기로 함.

※ 보험접수 : 롯데손해보험(접수번호 : 20160517121)

보험처리 담당자 : 이창열(☏ *************)

○ 상기 전기시설물은 지하차도내 안전하고 원활한 도로통행을 위한 차량안내 표지판으로 조속히 원인자 원상복구 하되, 복구작업은 반드시 우리과 담당직원 입회하에 실시하도록 보험사에 요청하였음.

따로붙임 : 교통사고 현장사진 1부. 끝.