문서번호	시설관리과-15768
결재일자	2016.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
정광민		채재일	05/27 代채재일
협조

단수작업 계획서

(계동 140-33번지 인근, 소화전 정비)

2016. 05.

단 수 작 업 계 획 서

1. 2015년 평창동 등 8개동 상수도공사에서 시행중인 소화전 정비공사 시행에 따른 단수계획을    아래와 같이 보고합니다.

2016. 05. 27

공 사 명	2015년 평창동 등 8개동 상수도공사
단수일시	2016.05.30.(월)~05.30.(월) (단수시간 09:30 ~ 11:30)
공사위치	종로구 계동 140-33
공사개요	D=100mm, 소화전(지상식) 1개소
공사사유	소화전 고장에 따른 소화전 교체공사
단수지역	종로구 계동 140-33번지 인근
단수세대	약 20세대
작 업 계 획
단 수 홍 보 방 법		작 업 인 원	담당 공무원	감 리
o.단수안내 유인물 제작 배포 - 1가구 1매씩 배포 - 골목내 유인물 부착 o.상수도 고객지원 시스템 단수내용 게재 o.상수도 홈페이지 게재		- 배 관 공 : 4명 - 안전요원 : 2명 - 기 타 : 1명	감 독 : 정광민 직반장 : 제수변조절 직반장 : 윤석한 직반장 : 김석기	허영신
기타사항	- 자재준비 및 장비확보(차량,양수기 등) - 현장안내원 및 교통정리원 배치 - 공사안내판 전,후방 설치 - 라바콘 및 기타 안전시설 설치 - 공사후 충분한 퇴수실시
첨부 : 1) 단수작업계획서 및 위치도 1부.

보고자 : 지방시설   정 광 민(인)