문서번호	급수운영과-12756
결재일자	2016.5.27.
공개여부	부분공개(6)

주무관	주무관	급수운영과장			결재
오광원	함현준	05/27 박길영
협 조	주무관		김병주
	주무관		조은희

관리취약 예상아파트 저수조 위생 상태 점검 보고

	계획설계과-4545(2016.05.18.)호 및 시설관리과-16187(2016.05.24.)호와 관련하여 해당 아파트에 대하여 저수조 위생상태를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 05. 18.
지방시설서기 김 병 주 지방시설서기보 오 광 원 지방시설서기보 조 은 희

보 고 내 용
건 명	관리취약 예상아파트 저수조 위생 상태 점검 보고
내용	○ 점검대상 : ****************번지)외 11개소 ○ 점검자 : 김병주외 2명 ○ 점검내용 - 저수조 현황(저수조 갯수, 용량, 재질 등) - 저수조 청소 및 관리상태 ○ 점검결과 : 붙임 참조 - 저수조관리자교육 미이수 2개소, 위생상태점검표 미작성 1개소 - 저수조 청소 및 관리상태 양호(직결급수 아파트 2개소 제외) - 출입문 시건장치 상태 양호 ○ 조치사항 - 저수조 위생관리 규정 및 잠금장치의 중요성 안내 - 저수조 관리자 교육 2016년 하반기까지 이수토록 안내
비 고

붙  임 : 관리취약 아파트 긴급점검결과 및 점검사진 각1부.  끝.