문서번호	도로보수과-5185
결재일자	2016.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		도로보수과장
천석기		05/27 김권일
협조	주무관		윤옥진
	주무관		김동민

- 가마산로 96외 1개소 -

2016년 포장도로 긴급복구 정비대상 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5.

강서도로사업소

(도로보수과)

- 가마산로 96외 1개소 -

2016년 포장도로 긴급복구 정비대상 보고

우리사업소 관내 도로순찰 중 도로정비가 일정규모 이상인 구간으로 긴급 도로정비가 필요한 가마산로외 1개소에 대한 조치계획을 아래와 같이 보고 드림

□ 정비대상 지역 조사현황

❍ 정비대상 현황

연번	노선명	위치	정비물량			도로상태	비고 (방향)
			폭(m)	연장(m)	면적(㎡)
1	가마산로	가마산로 96(대륭테크노 8차)	12.2	161	1,964	거북등 균열 및 파손 발생	구로IC
2	안양천길	오목로 오목교⇒ 안양천로 토공구간	5.3	320	1,696	노면 노후 파손 및 물고임	오목교역
					3,660

❍ 현황사진

오목로 오목교⇒안양천로 토공구간	가마산로 96(대륭테크노8차), 1~3차로

□ 보고내용

❍ 가마산로 96외 1개소의 도로순찰 결과 노면 노후로 거북등 균열이 심하여 도로파손이 진행되고 있으며 일부구간은 물고임 등으로 시민 통행에 불편한 지역으로 안전하고 쾌적한 도로환경을 조성하기 위하여 도로정비가 필요한 실정임.

□ 검토의견 및 조치계획

❍ 위 사항을 2016년 포장도로 긴급복구공사(연간단가) 업체로 하여금 보수토록 작업지시하고 실측물량에 의거 추후 설계변경 조치코자 함

- 공 사 명 : 2016년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)

- 시공업체 : 금보씨앤씨(주) 박 성 용

- 공사개요 : t=5㎝, 면적(A)=36.6a

- 예상금액 : 33,000천원(도급비)

붙 임   개략공사비 2부.  끝.