	종로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 보수완료에 따른 검수 결과 보고(숭인)

1. 재난관리과-4281(2016.05.23.)호『소방용수시설 보수완료에 따른 검수 알림(35개소)』

와 관련입니다.

2. 위와관련 우리 119안전센터 관내 소방용수시설 보수완료에 따른 검수 결과를

붙임과 같이 보고합니다.

**************검 수 대 상 : 숭 - 11호 등 7개소 (지상식 3개소, 지하식 4개소)

*************** * * ********

○  행 정 사 항 : 119행정정보시스템 변경내용 수정

붙임  소방용수시설 보수대상 확인결과 1부.  끝.

	숭인119안전센터장
담당자	정연우		3팀장	김만선		센터장	05/28 代김만선
협조자
시행	숭인119안전센터-2598	(		)	접수		(		)
우	03110	서울특별시 종로구 숭인동길 63 (숭인동) 숭인119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화		/전송	02-929-5289	/		/	대시민공개